## BEZ OŚWIETLENIA
Bez oświetlenia
2020-02-10
| Słonecznie | [8 empty] | Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 306.978 | 211.2902 | 239.9526 | 313.9141 | 408.9626 | 473.468 | 2604.1693 | 2901.315 | 366.5085 | 69.387 | 93.6791 | 132.4558 | 171.4811 | 209.0458 | 226.3004 | 531.4571 | 532.8714 | 93.7568 | 39.3182 | 75.4181 | 103.7195 | 119.9569 | 123.986 | 115.664 | 99.0717 | 68.9558 | 33.0241
Lux_odch_stand | 326.5057 | 44.9752 | 43.5202 | 44.9315 | 62.4387 | 95.4405 | 3387.8694 | 2232.8108 | 334.2575 | 52.0574 | 22.302 | 30.7651 | 37.7839 | 46.6858 | 51.6256 | 530.9983 | 318.4245 | 45.1996 | 14.0101 | 26.5349 | 36.7241 | 43.8799 | 45.3394 | 43.1707 | 35.8859 | 25.2104 | 11.7485
Lux_min | 88.505 | 114.273 | 127.444 | 184.539 | 257.92 | 251.321 | 209.48 | 209.965 | 133.634 | 24.741 | 43.747 | 51.905 | 75.099 | 114.101 | 99.847 | 96.134 | 95.242 | 39.167 | 14.806 | 27.645 | 38.882 | 42.363 | 36.325 | 32.49 | 32.858 | 21.391 | 9.151
Lux_max | 1485.868 | 442.326 | 381.271 | 500.477 | 648.411 | 819.437 | 8228.353 | 5129.783 | 1285.851 | 253.462 | 154.696 | 221.164 | 288.537 | 355.192 | 379.392 | 1455.121 | 884.179 | 214.078 | 88.614 | 163.431 | 219.065 | 260.87 | 282.76 | 256.692 | 226.802 | 155.147 | 76.641
2020-05-10
| Słonecznie | [8 empty] | Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 366.5517 | 447.2588 | 596.8126 | 752.8818 | 828.325 | 854.639 | 856.2062 | 828.1513 | 1007.3421 | 186.1048 | 189.5528 | 199.8112 | 220.7005 | 252.8951 | 320.8414 | 407.6504 | 473.7359 | 487.9166 | 182.4148 | 213.4204 | 238.825 | 248.184 | 251.7208 | 241.7219 | 223.1832 | 192.23 | 157.0236
Lux_odch_stand | 67.0978 | 74.6035 | 87.0726 | 107.8715 | 120.7817 | 118.4531 | 134.4717 | 131.7836 | 2013.3422 | 47.3086 | 42.7669 | 37.7881 | 40.3707 | 50.7238 | 72.6611 | 107.0278 | 137.6768 | 354.7926 | 66.348 | 75.4026 | 85.205 | 91.4495 | 91.0882 | 87.1559 | 80.3775 | 68.1771 | 55.2893
Lux_min | 195.777 | 211.45 | 364.92 | 451.102 | 481.106 | 550.432 | 550.011 | 481.861 | 498.706 | 73.624 | 80.808 | 112.898 | 130.654 | 140.57 | 168.771 | 181.304 | 230.097 | 208.811 | 55.96 | 76.251 | 78.344 | 63.439 | 71.031 | 84.343 | 77.621 | 73.079 | 56.449
Lux_max | 547.28 | 679.399 | 921.277 | 1108.573 | 1146.739 | 1252.659 | 1370.01 | 1292.46 | 19802.781 | 345.487 | 330.338 | 327.535 | 374.023 | 446.201 | 553.155 | 785.3 | 1046.254 | 3673.434 | 411.647 | 502.358 | 474.74 | 563.487 | 558.103 | 513.204 | 504.032 | 434.276 | 360.884
Minimalne wymagane natężenie | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400

## CAŁY_ROK
Bez oświetlenia
Styczeń | [9 empty] | Maj | [11 empty] | Wrzesień
Godzina | Całkowite zachmurzenie | [8 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie | [10 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie
Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_odch_stand | 11.7372 | 39.078 | 59.5162 | 72.4364 | 74.7653 | 68.8007 | 53.0756 | 28.9582 | 0.25285 | Lux_odch_stand | 140.3091 | 166.9281 | 185.5829 | 197.0461 | 198.6901 | 192.2597 | 171.8944 | 148.1485 | 114.5315 |  |  | Lux_odch_stand | 103.404 | 133.2331 | 151.6503 | 164.9161 | 165.1125 | 154.2063 | 137.875 | 109.4113 | 77.8894
Lux_min | 4.5987 | 16.0535 | 24.1058 | 28.8369 | 28.9765 | 27.5079 | 21.0643 | 11.449 | 0.015136 | Lux_min | 57.8431 | 67.3628 | 74.0985 | 80.1121 | 81.8801 | 76.6716 | 68.5451 | 59.525 | 47.073 |  |  | Lux_min | 40.7637 | 53.4289 | 61.0663 | 68.2119 | 67.3701 | 62.618 | 55.1691 | 46.1808 | 31.5828
Lux_max | 3.315 | 11.437 | 16.645 | 21.59 | 19.816 | 16.678 | 16.985 | 7.988 | 0.207 | Lux_max | 25.323 | 29.35 | 33.051 | 56.549 | 54.446 | 58.113 | 42.457 | 48.928 | 25.289 |  |  | Lux_max | 30.663 | 30.857 | 41.885 | 49.426 | 19.962 | 41.236 | 37.636 | 29.645 | 14.016
| 30.033 | 89.663 | 146.922 | 178.944 | 173.274 | 160.544 | 121.07 | 68.817 | 0.288 |  | 368.875 | 404.415 | 418.615 | 449.667 | 503.998 | 484.644 | 416.065 | 353.634 | 268.153 |  |  |  | 243.602 | 312.533 | 395.108 | 410.409 | 406.387 | 368.005 | 323.003 | 279.965 | 178.95
Luty | [9 empty] | Czerwiec | [11 empty] | Październik
Godzina | Całkowite zachmurzenie | [8 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie | [10 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie
Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_odch_stand | 32.094 | 61.2292 | 83.8543 | 97.5906 | 101.5426 | 95.9312 | 80.5075 | 57.5394 | 27.0513 | Lux_odch_stand | 152.902 | 179.284 | 199.5788 | 206.4318 | 208.8973 | 203.2824 | 188.1549 | 161.075 | 132.6106 |  |  | Lux_odch_stand | 71.5309 | 98.1477 | 115.2114 | 126.0584 | 124.2657 | 116.6098 | 95.1163 | 67.7496 | 34.0973
Lux_min | 12.5529 | 24.2674 | 33.3072 | 40.5845 | 41.3871 | 39.1821 | 32.6201 | 23.003 | 11.1232 | Lux_min | 60.4804 | 70.6146 | 77.7104 | 82.7621 | 84.6712 | 84.393 | 75.2099 | 65.2222 | 52.9342 |  |  | Lux_min | 28.4718 | 40.6477 | 46.6718 | 52.509 | 50.1069 | 46.0828 | 38.7092 | 26.4374 | 13.6554
Lux_max | 11.276 | 19.669 | 22.457 | 22.47 | 25.526 | 28.276 | 21.007 | 19.976 | 7.572 | Lux_max | 36.015 | 45.514 | 69.888 | 69.723 | 71.759 | 70.872 | 67.029 | 43.332 | 28.965 |  |  | Lux_max | 16.567 | 25.486 | 39.584 | 35.06 | 25.578 | 36.362 | 25.102 | 21.767 | 10.225
| 73.01 | 145.291 | 197.4 | 225.979 | 227.637 | 225.885 | 192.921 | 138.51 | 61.761 |  | 362.368 | 374.693 | 463.998 | 466.958 | 503.723 | 472.023 | 413.678 | 381.538 | 321.651 |  |  |  | 167.88 | 228.125 | 269.157 | 314.255 | 288.615 | 275.859 | 237.734 | 173.812 | 76.612
Marzec | [9 empty] | Lipiec | [11 empty] | Listopad
Godzina | Całkowite zachmurzenie | [8 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie | [10 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie
Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_odch_stand | 67.774 | 97.845 | 120.8398 | 132.3123 | 136.3572 | 130.9375 | 114.8262 | 90.0963 | 58.0893 | Lux_odch_stand | 146.7158 | 173.7382 | 195.6546 | 206.3189 | 210.5313 | 204.8434 | 187.6882 | 164.796 | 133.2077 |  |  | Lux_odch_stand | 37.1202 | 63.0137 | 80.3764 | 90.6131 | 89.1895 | 78.9797 | 59.3047 | 32.7893 | 0.27661
Lux_min | 27.5956 | 38.6297 | 49.5305 | 54.0159 | 55.3274 | 51.9952 | 45.5192 | 36.0926 | 23.788 | Lux_min | 59.3997 | 72.9302 | 78.5938 | 83.311 | 84.6582 | 82.2995 | 75.1807 | 65.7338 | 54.4273 |  |  | Lux_min | 15.0707 | 24.9842 | 32.2578 | 35.9542 | 35.4286 | 31.5988 | 24.1383 | 13.1651 | 0.018602
Lux_max | 19.151 | 27.047 | 35.098 | 42.777 | 41.108 | 38.348 | 40.097 | 25.287 | 17.789 | Lux_max | 49.044 | 49.822 | 59.85 | 37.875 | 51.144 | 74.122 | 42.491 | 55.488 | 37.063 |  |  | Lux_max | 6.146 | 14.512 | 17.817 | 24.805 | 32.046 | 16.953 | 19.335 | 7.65 | 0.237
| 159.331 | 223.786 | 299.38 | 308.756 | 335.411 | 306.636 | 266.253 | 216.687 | 138.254 |  | 364.39 | 441.014 | 476.861 | 508.786 | 507.197 | 499.23 | 452.612 | 397.873 | 311.314 |  |  |  | 98.424 | 138.533 | 205.636 | 207.68 | 220.21 | 187.713 | 154.082 | 78.724 | 0.322
Kwiecień | [9 empty] | Sierpień | [11 empty] | Grudzień
Godzina | Całkowite zachmurzenie | [8 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie | [10 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie
Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_odch_stand | 110.2762 | 139.2834 | 158.6588 | 170.5492 | 171.2904 | 168.0983 | 150.6801 | 124.1289 | 90.664 | Lux_odch_stand | 131.2218 | 158.0014 | 181.6869 | 192.5262 | 192.6493 | 186.2164 | 171.572 | 145.6905 | 113.8642 |  |  | Lux_odch_stand | 14.7933 | 40.5541 | 59.4652 | 69.3317 | 69.0761 | 61.661 | 44.1787 | 19.5746 | 0.25295
Lux_min | 43.7949 | 58.6873 | 64.6903 | 68.6946 | 70.0571 | 65.1928 | 60.6206 | 48.5439 | 35.4527 | Lux_min | 54.4593 | 63.2004 | 71.4489 | 75.7168 | 80.5488 | 76.8211 | 68.8769 | 60.5341 | 46.1767 |  |  | Lux_min | 5.8831 | 16.2524 | 23.9421 | 28.1145 | 28.6217 | 24.0524 | 17.2873 | 7.9833 | 0.015145
Lux_max | 33.734 | 38.978 | 44.609 | 35.913 | 43.852 | 62.241 | 39.9 | 36.722 | 26.742 | Lux_max | 36.251 | 37.776 | 60.736 | 51.596 | 47.569 | 51.554 | 54.672 | 36.905 | 32.557 |  |  | Lux_max | 4.6 | 11.513 | 14.504 | 26.226 | 18.196 | 20.934 | 13.188 | 5.838 | 0.206
| 242.87 | 331.922 | 384.375 | 406.92 | 398.677 | 384.011 | 382.125 | 289.238 | 226.892 |  | 331.043 | 389.536 | 417.813 | 468.837 | 515.252 | 476.393 | 399.233 | 351.324 | 264.919 |  |  |  | 39.428 | 95.222 | 135.64 | 172.996 | 170.551 | 141.675 | 99.255 | 46.4 | 0.287
Minimalne wymagane natężenie | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Konfiguracja 1 - 20 W/sr/m2
Grudzień
[17 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie
[17 empty] | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[17 empty] | Lux_odch_stand | 401.1495 | 426.3664 | 445.4052 | 454.9638 | 455.7027 | 446.7314 | 430.8948 | 405.4038 | 386.4952
[17 empty] | Lux_min | 64.3651 | 57.3611 | 52.3686 | 51.0491 | 50.4809 | 52.6674 | 55.985 | 62.9517 | 68.8993
[17 empty] | Lux_max | 276.173 | 302.464 | 325.725 | 334.421 | 335.718 | 320.44 | 310.062 | 280.16 | 254.216
[18 empty] | 537.653 | 558.778 | 576.698 | 570.98 | 569.877 | 563.58 | 547.195 | 535.744 | 526.377
Konfiguracja 2 - 15 W/sr/m2
Grudzień
[17 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie 8: Całkowite zachmurzenie
[17 empty] | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[17 empty] | Lux_odch_stand | 393.9462 | 419.3962 | 438.8644 | 447.6168 | 448.7302 | 439.8833 | 423.0848 | 398.4244 | 379.3796
[17 empty] | Lux_min | 24.1313 | 28.8661 | 34.4721 | 37.803 | 37.6204 | 35.0263 | 29.9721 | 24.6013 | 22.6989
[17 empty] | Lux_max | 328.988 | 355.632 | 368.965 | 375.489 | 381.992 | 382.894 | 363.985 | 337.473 | 312.076
[18 empty] | 448.192 | 490.168 | 529.524 | 551.512 | 551.809 | 536.647 | 495.541 | 454.584 | 432.131
Konfiguracja 2 - 20 W/sr/m2
Grudzień
[17 empty] | Godzina | Całkowite zachmurzenie 8: Całkowite zachmurzenie
[17 empty] | Lux_średnia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[17 empty] | Lux_odch_stand | 520.4604 | 546.4205 | 565.1724 | 574.4908 | 575.6221 | 567.0275 | 549.7388 | 525.0052 | 505.6952
[17 empty] | Lux_min | 31.4586 | 36.1475 | 40.4781 | 42.148 | 43.7117 | 40.8728 | 36.1015 | 31.7884 | 30.3134
[17 empty] | Lux_max | 433.431 | 469.257 | 483.256 | 499.673 | 503.421 | 486.58 | 473.048 | 441.438 | 418.322
[18 empty] | 591.032 | 630.901 | 672.697 | 685.059 | 687.687 | 667.363 | 628.741 | 598.617 | 576.194

## Z OŚWIETLENIEM_1
2020-02-10
Intensity [W/sr/m2] | 10 W/sr/m2
| Słonecznie | [8 empty] | Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 485.7622 | 398.2067 | 422.3184 | 495.9875 | 582.5946 | 646.1752 | 2769.4831 | 3077.7945 | 553.581 | 258.5403 | 283.5888 | 319.9735 | 359.5539 | 394.308 | 412.6519 | 717.5151 | 717.1932 | 283.8048 | 230.112 | 265.7527 | 292.524 | 308.8615 | 313.687 | 306.7431 | 289.1323 | 260.4131 | 223.9455
Lux_odch_stand | 311.983 | 52.0901 | 46.8732 | 44.8903 | 52.0573 | 73.9599 | 3361.8153 | 2247.241 | 344.5349 | 40.2501 | 27.012 | 27.7387 | 27.8287 | 32.1843 | 35.1732 | 510.3432 | 333.891 | 56.5082 | 20.9662 | 18.4504 | 20.9745 | 25.6777 | 26.2565 | 25.4827 | 20.3076 | 18.2605 | 22.0147
Lux_min | 297.955 | 268.092 | 298.105 | 365.73 | 441.222 | 456.553 | 492.637 | 442.006 | 283.052 | 203.23 | 200.528 | 247.741 | 301.317 | 313.569 | 319.003 | 319.921 | 268.266 | 200.634 | 180.405 | 211.237 | 236.189 | 251.83 | 247.206 | 240.851 | 238.807 | 206.617 | 167.08
Lux_max | 1628.664 | 578.827 | 561.38 | 630.175 | 767.81 | 884.643 | 8325.706 | 5317.388 | 1476.42 | 395.641 | 373.216 | 412.704 | 458.737 | 527.804 | 520.347 | 1612.034 | 1078.596 | 442.311 | 281.059 | 315.184 | 365.049 | 408.711 | 410.678 | 414.757 | 358.197 | 309.907 | 271.401
Intensity [W/sr/m2] | 15 W/sr/m2
| Słonecznie | [8 empty] | Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 547.8487 | 474.5358 | 499.2797 | 576.7829 | 669.2882 | 715.7093 | 2845.6722 | 3157.7727 | 628.6218 | 346.2455 | 364.8378 | 398.9949 | 435.3507 | 470.0101 | 484.1543 | 791.2555 | 797.8097 | 372.8123 | 321.511 | 351.314 | 373.4964 | 387.2982 | 392.0367 | 385.4995 | 369.6757 | 347.0582 | 316.3979
Lux_odch_stand | 294.5145 | 67.6287 | 58.0281 | 54.7311 | 56.3583 | 62.2798 | 3347.0513 | 2258.2087 | 349.6222 | 46.0731 | 43.3718 | 41.5901 | 39.496 | 38.3262 | 34.8866 | 494.6717 | 346.6718 | 69.5927 | 41.9766 | 35.5318 | 32.9196 | 30.6053 | 31.962 | 32.0595 | 31.3868 | 36.5378 | 43.1473
Lux_min | 341.331 | 331.043 | 353.709 | 425.846 | 519.478 | 552.507 | 592.767 | 506.533 | 332.905 | 253.273 | 262.712 | 300.027 | 319.819 | 350.529 | 395.031 | 400.359 | 334.259 | 258.704 | 227.43 | 263.115 | 278.834 | 307.341 | 311.508 | 299.191 | 286.424 | 251.889 | 226.776
Lux_max | 1632.485 | 679.877 | 711.153 | 760.594 | 864.856 | 957.467 | 8399.798 | 5398.24 | 1563.957 | 449.886 | 475.96 | 509.382 | 542.474 | 593.045 | 604.057 | 1670.177 | 1198.798 | 550.157 | 409.725 | 433.807 | 451.051 | 472.502 | 474.095 | 475.979 | 448.573 | 445.985 | 410.687
Intensity [W/sr/m2] | 20 W/sr/m2
| Słonecznie | [8 empty] | Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 676.7139 | 586.5325 | 614.0108 | 686.0977 | 771.243 | 832.1318 | 2960.5927 | 3267.482 | 740.6989 | 441.7287 | 460.6787 | 495.4895 | 531.3393 | 565.5905 | 579.8308 | 886.1737 | 892.8117 | 468.92 | 420.9179 | 456.6147 | 483.7556 | 499.7681 | 504.001 | 497.4724 | 479.8425 | 451.3295 | 414.5977
Lux_odch_stand | 294.7096 | 76.4665 | 67.433 | 64.0504 | 57.3046 | 68.8027 | 3341.0628 | 2267.4168 | 355.4079 | 56.5359 | 59.9264 | 56.9139 | 55.7244 | 50.3833 | 47.3064 | 484.8802 | 358.9279 | 83.694 | 50.2431 | 42.2919 | 39.1581 | 36.2882 | 34.8326 | 38.5804 | 39.0043 | 43.4935 | 51.1806
Lux_min | 456.192 | 404.887 | 455.488 | 505.538 | 597.669 | 582.422 | 705.614 | 595.377 | 432.87 | 323.11 | 312.709 | 337.403 | 373.652 | 421.848 | 435.62 | 482.856 | 392.108 | 315.711 | 310.27 | 344.922 | 373.63 | 375.55 | 398.816 | 376.42 | 374.984 | 339.997 | 307.805
Lux_max | 1752.166 | 859.629 | 785.104 | 873.687 | 928.588 | 1065.783 | 8535.794 | 5550.165 | 1724.246 | 567.509 | 602.796 | 650.958 | 660.637 | 707.702 | 713.179 | 1776.329 | 1330.405 | 671.741 | 528.784 | 561.029 | 572.633 | 587.839 | 587.755 | 594.933 | 576.656 | 543.642 | 517.197
2020-05-10
Intensity [W/sr/m2] | 10 W/sr/m2
| Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 332.1329 | 362.1787 | 379.3632 | 391.2967 | 393.7562 | 383.8175 | 364.3691 | 341.4741 | 307.751 | 332.3395 | 359.2051 | 377.9995 | 390.4936 | 390.9632 | 383.9459 | 367.188 | 339.1087 | 309.0274
Lux_odch_stand | 36.4517 | 47.1778 | 50.9208 | 58.4169 | 56.1857 | 52.3949 | 46.8953 | 39.6677 | 28.7135 | 37.574 | 46.2669 | 50.9291 | 54.8582 | 56.4537 | 53.7376 | 48.309 | 37.6657 | 29.2226
Lux_min | 257.877 | 250.058 | 265.735 | 289.088 | 264.657 | 281.523 | 266.754 | 265.916 | 243.797 | 250.753 | 262.419 | 250.912 | 281.51 | 271.544 | 272.515 | 268.45 | 255.443 | 238.083
Lux_max | 506.172 | 592.692 | 593.279 | 627.955 | 631.383 | 600.92 | 565.998 | 480.003 | 420.143 | 530.364 | 585.136 | 566.024 | 612.514 | 623.742 | 599.24 | 562.33 | 505.475 | 427.13
Intensity [W/sr/m2] | 15 W/sr/m2
| Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 430.3113 | 457.4576 | 475.4981 | 487.5509 | 487.9448 | 481.5391 | 462.525 | 435.4513 | 404.7201 | 429.7648 | 456.9095 | 477.0031 | 489.0057 | 492.626 | 479.4977 | 462.9205 | 437.9093 | 403.4046
Lux_odch_stand | 36.2055 | 42.7744 | 47.7206 | 51.0941 | 49.7255 | 45.7988 | 42.8747 | 36.1234 | 31.8539 | 35.3952 | 41.1641 | 47.9521 | 49.984 | 49.1247 | 46.7282 | 42.227 | 37.3871 | 31.7023
Lux_min | 326.577 | 364.688 | 357.455 | 386.074 | 362.213 | 378.999 | 334.87 | 352.033 | 320.779 | 325.957 | 345.73 | 356.217 | 374.602 | 374.001 | 372.814 | 367.377 | 336.152 | 321.425
Lux_max | 531.426 | 620.408 | 647.797 | 697.875 | 693.879 | 657.38 | 615.391 | 581.687 | 494.118 | 559.851 | 620.605 | 649.155 | 699.122 | 693.074 | 654.453 | 631.415 | 553.534 | 483.894
Intensity [W/sr/m2] | 20 W/sr/m2
| Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 525.0832 | 550.8946 | 570.0296 | 583.9563 | 583.9769 | 575.848 | 555.5751 | 533.6261 | 501.4881 | 526.5185 | 554.2077 | 571.6309 | 584.1078 | 585.2727 | 573.8879 | 559.391 | 533.0896 | 501.6827
Lux_odch_stand | 42.8418 | 43.6472 | 47.5055 | 46.8354 | 50.3948 | 49.37 | 45.0333 | 42.0368 | 43.1281 | 42.4676 | 42.6052 | 49.2736 | 47.167 | 49.952 | 47.8967 | 43.8583 | 42.6413 | 43.4461
Lux_min | 422.216 | 417.007 | 450.737 | 446.828 | 455.429 | 442.228 | 440.238 | 390.043 | 378.859 | 397.647 | 415.605 | 448.778 | 469.534 | 459.911 | 457.801 | 449.935 | 412.789 | 374.739
Lux_max | 620.96 | 673.113 | 718.014 | 722.871 | 802.412 | 738.078 | 675.554 | 637.471 | 614.201 | 627.233 | 666.399 | 723.969 | 754.177 | 742.275 | 732.941 | 690.452 | 644.503 | 601.955
Minimalne wymagane natężenie | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400

## Z OŚWIETLENIEM_2
2020-02-10
Intensity [W/sr/m2] | 10 W/sr/m2
| Słonecznie | [8 empty] | Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 511.2467 | 434.5369 | 460.0941 | 535.8147 | 623.1007 | 672.9146 | 2799.1285 | 3108.1761 | 591.0136 | 309.9172 | 328.0307 | 361.596 | 398.4124 | 429.7073 | 446.6301 | 752.6814 | 760.4019 | 334.871 | 284.9267 | 314.5731 | 336.1092 | 350.3563 | 353.3255 | 348.4504 | 332.6296 | 310.0473 | 279.5284
Lux_odch_stand | 310.6023 | 47.3923 | 39.9644 | 43.6384 | 62.1474 | 83.2601 | 3384.7714 | 2235.0424 | 330.3562 | 44.1793 | 26.574 | 33.8406 | 39.9468 | 48.0152 | 54.7925 | 532.7791 | 320.8458 | 44.5882 | 21.2687 | 30.4754 | 38.5734 | 43.5043 | 46.2886 | 42.7142 | 37.1841 | 28.7852 | 19.1992
Lux_min | 322.39 | 335.516 | 361.943 | 416.513 | 459.925 | 473.648 | 491.195 | 413.989 | 338.035 | 258.577 | 266.402 | 282.679 | 312.117 | 322.746 | 322.248 | 339.765 | 293.828 | 265.865 | 239.576 | 262.329 | 262.793 | 273.773 | 276.308 | 267.675 | 268.319 | 256.334 | 245.03
Lux_max | 1642.615 | 586.603 | 571.627 | 708.685 | 846.569 | 929.1 | 8435.482 | 5281.161 | 1485.865 | 466.772 | 411.374 | 452.994 | 534.893 | 568.804 | 612.115 | 1702.851 | 1117.077 | 442.707 | 336.026 | 404.715 | 446.723 | 504.061 | 504.839 | 486.851 | 453.515 | 398.685 | 325.099
Intensity [W/sr/m2] | 15 W/sr/m2
| Słonecznie | [8 empty] | Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 631.2407 | 559.1298 | 585.2422 | 663.0468 | 754.1836 | 797.6553 | 2926.45 | 3235.0194 | 718.554 | 435.9563 | 453.3588 | 487.676 | 524.3803 | 556.2087 | 575.1983 | 880.6119 | 888.2469 | 461.6766 | 411.5304 | 440.6984 | 464.6214 | 477.2481 | 480.1083 | 475.2865 | 459.6462 | 435.3629 | 405.9687
Lux_odch_stand | 308.6101 | 49.8291 | 45.0388 | 53.6015 | 62.3003 | 89.3199 | 3386.2343 | 2229.2497 | 324.444 | 43.4022 | 30.4723 | 37.7771 | 42.4135 | 52.6089 | 59.8519 | 532.5957 | 322.0139 | 45.3311 | 27.4144 | 34.7426 | 43.1662 | 46.853 | 48.407 | 46.7686 | 42.3513 | 34.6273 | 26.2375
Lux_min | 435.005 | 438.474 | 477.721 | 535.389 | 604.485 | 585.783 | 586.729 | 534.347 | 451.179 | 380.144 | 382.267 | 405.777 | 427.018 | 447.849 | 453.351 | 442.182 | 433.089 | 372.318 | 348.475 | 369.894 | 383.709 | 392.393 | 395.941 | 396.24 | 381.738 | 374.257 | 341.627
Lux_max | 1745.474 | 745.245 | 731.54 | 822.622 | 920.728 | 1069.314 | 8617.522 | 5429.887 | 1571.027 | 579.278 | 540.855 | 594.093 | 644.577 | 699.389 | 757.834 | 1866.692 | 1260.511 | 565.252 | 478.016 | 530.429 | 593.099 | 619.328 | 629.614 | 626.31 | 601.506 | 529.799 | 468.446
Intensity [W/sr/m2] | 20 W/sr/m2
| Słonecznie | [8 empty] | Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 758.9173 | 683.7068 | 713.3147 | 789.0055 | 874.1613 | 927.0105 | 3050.8289 | 3358.5966 | 843.3416 | 560.6365 | 579.4904 | 614.1958 | 649.9626 | 685.1555 | 699.3927 | 1004.9411 | 1014.5409 | 587.6836 | 537.3786 | 566.9895 | 589.2297 | 602.7423 | 606.7377 | 600.7802 | 585.8751 | 562.5322 | 532.5204
Lux_odch_stand | 305.0921 | 53.1316 | 49.9001 | 50.6987 | 65.3995 | 88.7541 | 3385.1156 | 2230.9962 | 325.4523 | 43.1079 | 37.1868 | 43.1611 | 50.224 | 58.0857 | 63.7959 | 531.9047 | 321.3206 | 48.8698 | 33.814 | 40.7616 | 47.3384 | 53.3068 | 53.2896 | 51.4664 | 47.1754 | 39.1575 | 32.943
Lux_min | 544.365 | 558.402 | 593.961 | 671.138 | 725.738 | 727.318 | 718.643 | 682.269 | 564.582 | 495.618 | 491.753 | 519.305 | 548.069 | 553.67 | 554.195 | 573.514 | 550.601 | 474.909 | 448.36 | 494.992 | 504.839 | 510.253 | 513.13 | 515.152 | 496.272 | 489.223 | 452.084
Lux_max | 1868.379 | 882.92 | 846.266 | 937.571 | 1086.638 | 1182.604 | 8718.478 | 5624.007 | 1756.93 | 699.321 | 694.815 | 723.557 | 768.101 | 832.522 | 907.04 | 1974.514 | 1387.035 | 694.636 | 614.394 | 668.728 | 715.136 | 751.523 | 754.542 | 744.258 | 709.92 | 658.799 | 608.727
2020-05-10
Intensity [W/sr/m2] | 10 W/sr/m2
| Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 399.8565 | 413.7547 | 427.2873 | 456.559 | 488.08 | 542.3027 | 601.1108 | 637.7296 | 599.9506 | 391.7129 | 421.4722 | 436.9558 | 450.0441 | 451.3982 | 442.7046 | 425.9026 | 400.5704 | 368.397
Lux_odch_stand | 41.9345 | 43.8555 | 41.1319 | 45.5138 | 57.2657 | 79.6852 | 104.443 | 122.8812 | 118.4588 | 60.1987 | 71.7535 | 76.6363 | 82.2566 | 82.3268 | 78.6722 | 74.0496 | 62.6899 | 51.7683
Lux_min | 300.538 | 313.618 | 337.327 | 358.197 | 353.185 | 361.096 | 373.614 | 393.894 | 377.829 | 286.645 | 282.141 | 310.966 | 294.988 | 299.277 | 291.131 | 284.521 | 286.759 | 275.29
Lux_max | 547.95 | 567.582 | 542.079 | 581.366 | 707.757 | 799.476 | 959.935 | 1129.106 | 1006.123 | 591.582 | 664.373 | 681.177 | 691.41 | 716.188 | 695.097 | 679.099 | 593.983 | 535.568
Intensity [W/sr/m2] | 15 W/sr/m2
| Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 522.9565 | 537.9146 | 555.9102 | 581.3122 | 613.4943 | 668.0448 | 731.9109 | 771.8054 | 724.8455 | 519.9626 | 545.0487 | 565.4032 | 576.4233 | 576.525 | 568.2794 | 549.7312 | 525.2357 | 492.4994
Lux_odch_stand | 46.3208 | 43.8151 | 44.2905 | 48.6979 | 59.509 | 80.9089 | 107.3599 | 128.057 | 121.1896 | 63.6061 | 72.6735 | 82.2413 | 87.4809 | 85.5988 | 81.7425 | 75.2153 | 64.6836 | 54.0322
Lux_min | 419.453 | 422.573 | 437.862 | 454.328 | 469.226 | 513.3 | 519.103 | 484.139 | 478.383 | 395.826 | 416.983 | 410.75 | 392.586 | 404.309 | 429.774 | 417.002 | 399.995 | 406.054
Lux_max | 664.497 | 673.584 | 666.997 | 724.502 | 780.385 | 892.275 | 1074.613 | 1148.338 | 1197.847 | 737.584 | 816.746 | 846.37 | 837.572 | 858.726 | 834.627 | 820.288 | 738.201 | 654.175
Intensity [W/sr/m2] | 20 W/sr/m2
| Częściowe zachmurzenie | [8 empty] | Całkowite zachmurzenie
Godzina | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lux_średnia | 652.7871 | 666.7683 | 681.0316 | 708.6451 | 738.6939 | 795.5802 | 855.2756 | 893.4734 | 853.5148 | 643.7476 | 670.8576 | 692.5882 | 702.3893 | 706.6818 | 695.946 | 676.8754 | 652.627 | 620.9158
Lux_odch_stand | 51.5249 | 52.8523 | 50.8131 | 54.4988 | 63.1248 | 83.3768 | 110.0884 | 130.8086 | 125.4114 | 66.5764 | 77.5724 | 83.9255 | 88.1643 | 87.9098 | 85.9547 | 78.6179 | 68.9527 | 58.153
Lux_min | 552.049 | 558.962 | 567.436 | 588.058 | 626.775 | 629.164 | 661.753 | 654.689 | 640.032 | 520.268 | 525.54 | 531.008 | 532.886 | 559.69 | 540.627 | 522.87 | 539.668 | 508.846
Lux_max | 804.637 | 823.763 | 833.353 | 884.307 | 949.319 | 1048.213 | 1189.143 | 1284.344 | 1222.193 | 847.466 | 923.78 | 952.722 | 986.382 | 970.181 | 989.539 | 907.525 | 872.022 | 782.715
Minimalne wymagane natężenie | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400